## Лист1
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества МКД (ПП 731 в ред. от 27.09.2014, п3, пп.Г.)
Микрорайон, дом № 4
Конструктивные особенности, определяющие перечень услуг
МКД не оснащен лифтом и мусоропроводом
Санитарное содержание общих помещений и придомовой территории
очистка тротуаров от мусора согласно экспликации
посыпка тротуаров и внутридомовых проходов противогололедными составами
очистка тротуаров от снега согласно экспликации
очистка придомовой территории от мусора согласно экспликации
очистка урн
очистка водостоков
очистка крыши от снега и наледи
уборка мусора и грязи с кровли
влажное подметание лестничных клеток и тамбуров подъездов
мытье лестничных клеток и тамбуров подъездов
мытье окон, стен лестничных клеток, тамбуров подъездов
влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, лестничных перил
влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств
обметание пыли с потолков
полив газонов и зеленых насаждений
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций (системы холодного, горячего водоснабжения, системы отопления и канализационной системы, электрооборудования)
периодические осмотры
осмотры после аварий, ремонтов
периодический осмотр и ревизия электросетей
осмотр электросетей после аварий и стихийных бедствий
замена перегоревших ламп в местах общего пользования
проведение профилактических испытаний – по мере необходимости
ремонт электрических сетей и оборудования
восстановление освещения в тех. подвалах, чердачных помещениях
ревизия запорной арматуры, кранов, смесителей, фильтров перед смесителями вентилей
консервация, расконсервация, промывка, испытание системы центрального отопления
регулировка системы центрального отопления
ремонт инженерных коммуникаций
очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов
прочистка трубопроводов
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета ресурсов и обеспечение функционирования системы снятия показаний
Благоустройство зданий и прилегающих к ним территорий
восстановление краской нумерации подъездов, этажей, домов, названия улиц
мелкий ремонт, укрепление и окраска имеющихся малых архитектурных форм и ограждений
побелка стволов деревьев – один раз в год,
установка, окраска урн у подъездов
сезонное выкашивание газонов
озеленение территории и уход за насаждениями (в сезон).
Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов дома
восстановление запирающих устройств
периодические проверки вентиляции
обеспечение нормального функционирования водоотводящих устройств
закрытие, раскрытие, продухов
остекление оконных дверных заполнений в местах общего пользования
восстановление заполнения входных дверей
проведение технических осмотров конструктивных элементов зданий
Санитарная обработка технических подвалов (дезинсекция, дератизация, дезинфекция)
Аварийное обслуживание
обеспечение работы аварийно- диспетчерской службы (локализация аварийных ситуаций)
укрепление, снятие угрожающих падением конструктив­ных элементов дома
устранение течи, засоров в трубопроводах
отключение отдельных участков инженерных коммуникаций (при условии технической возможности) и запуск после проведения ремонтных работ
Управление
Расчетно-кассовое и паспортное обслуживание
Вывоз мусора
Информация об иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (ПП 731 в ред. от 27.09.2014, п3, пп.Г.)
Ответы на запросы (заявки) жильцов/собственников; Определение состава и инспектирование общего имущества, подлежащего содержанию и ремонту; Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций); Разработка, утверждение и применение системы контроля, чтобы обеспечить документирование и выполнение задач по содержанию и ремонту; Выполнение программ содержания, ремонта и замены общего имущества и соответствующих решений собственников; Разработка и выполнение планов профилактического ремонта; Разработка и применение программ срочного (аварийного) ремонта; Получение, уточнение и ответы на заявки на ремонт от собственников; Оценка технического состояния дома и потребностей (приоритетов) в работах, ремонтах (модернизации); Текущее и перспективное планирование работ по обслуживанию и ремонту; Подготовка предложений для собственников; Заказ коммунальных ресурсов, контроль за их количеством и качеством; Организация подготовки спецификаций (технических документов); Отбор квалифицированных подрядчиков; Проверка договоров на соответствие правилам и нормам до начала работ.